上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-260型 石油产品水分试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/ T 260《石油产品水分测定法》规定的要求设计制造的。本仪器适用于按GB/T 260标准规定的试验方法测定石油产品中的水分含量，也适用于按GB/T 512《润滑脂水分测定法》的标准规定的试验方法测定润滑脂中的水分含量。

一、主要技术特点

1、本仪器的设计完全符合GB/ T260标准的要求。

2、试验器皿夹持器设计合理，冷凝管的安装、拆卸方便。

3、加热功率连续、无级可调，功率大小由电压表直观显示，温度控制方式先进、合理。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：      AC(220±10%)V，50Hz。

2、电炉加热功率：  1000W。

3、加热控制：      双向可控硅无级调压控制。

4、环境温度：      ≤35℃。

5、相对湿度：      ≤85%。

6、整机功耗：      不大于1100W。

7、外形尺寸：      320㎜×220㎜×700㎜（长×宽×高、含立柱）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com