上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-200S型电动液压脱模器

SYD-200S 电动液压脱模器采用电动液压传动施加载荷，结构造型设计合理，操作方便，工作平稳，性能稳定可靠。本仪器主要用于相关圆形试模试件的脱模，特别适合于沥青混合料、水泥混合料及强度比较高的试模试件的脱模，是各公路、建筑单位及相关大专院校、科研机构等实验室，圆形沥青混合料、水泥混合料等试件制备时必备的脱模仪器。

本仪器是本公司SYD-0702、SYD-0702A、SYD-0702A-1三款马歇尔电动击实仪的配套首选仪器。

主要技术参数及规格

1、最大荷载：                20T

2、最大脱模器长度：          240mm

3、油泵工作压力：            30MPa

4、脱模速度：                200mm/min

5、电机功率：	             1.1kW

6、工作电源：                AC380V/50Hz

7、整机重量：                200kg

8、外型尺寸：                530mm×500mm×1050mm（长×宽×高）

本仪器可用于多种试样的脱模：

1、① 马歇尔试模   ② 混凝土抗压试模   ③ 土工重（轻）型击实仪试模

2、脱模效率高无噪音。

3、本仪器系全钢件组成，坚固耐用。

4、双向工作油缸，升、降自如。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com