上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-264型 石油产品酸值、酸度试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 264《石油产品酸值测定法》、GB/T 258《汽油、煤油、柴油酸度测定法》规定的要求设计制造的，适用于测定未加乙基液体的汽油、煤油、柴油的酸度和石油产品的酸值。本测定法系用乙醇抽出试样中的酸性成分，然后用碱性溶液进行滴定。

本仪器也适用于按中华人民共和国标准GB/T 7599《运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法》所规定要求，对运行中变压器油、汽轮机油酸值进行测定。

一、主要技术特点

1、本仪器的设计完全符合GB/T 264、GB/T 258标准的要求。

2、加热采用电炉加热，加热功率从100W～1000W无级可调，方便可靠。

3、仪器设计合理，安装简单，使用方便。

仪器小型精致，不锈钢加热炉台面，经久耐用，美观大方。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：          AC(220±10%)V、 50Hz；

2、电热器功率范围：    100W～1000W，无级可调；

3、滴定管精度：        分度0.02ml；

6、环境温度：          ≤35℃；

7、相对湿度：          ≤85％；

8、整机功耗：          不大于1200W。

9、外形尺寸：          270㎜×160㎜×600㎜（长×宽×高，含立柱）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com