上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-509A型 发动机燃料实际胶质试验器

本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T  509《发动机燃料实际胶质测定法》所规定的要求设计制造的，适用于测定燃料（汽油、煤油、柴油）在发动机中使用时生成胶质的倾向。

一、主要技术特点

1、本仪器由油浴和控制箱两部分组成，仪器体积小，设计合理。

2、油浴为夹层圆形钢制容器，Φ196㎜、高255㎜，内装有1000W电加热管，油浴控温精度为（150±3）℃,（180℃±3）℃，（250±5）℃。

3、控制箱则对油浴的油温进行温度控制，对外接气源的供气流量进行流量控制。

本仪器最大的特点是：高温油浴和控制箱分开，设计合理；油浴采用不锈钢结构，经久耐用。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：   AC（220±10%）V、50Hz。

2、浴缸形式：   油浴。

3、油浴规格：   Φ195mm×255mm。

4、油浴容量：   5000ml±50ml。

5、加热形式：   电加热器加热。

6、加热功率：   1000W。

7、控制温度：   室温～250℃。

8、控温精度：   150℃±3℃；180℃±3℃；250℃±5℃。

9、环境温度：   室温～+35℃。

10、相对湿度：  ≤85％。

11、整机功耗：  不大于1200W。

12、外形尺寸：  控制箱280㎜×260㎜×380㎜（长×宽×高）；

油浴Ф250㎜×450㎜（直径×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com