上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0536型 石油产品盐含量试验器(微库仑法）

本仪器是按照中华人民共和国标准SY/T 0536-2008《原油盐含量的测定 电量法》规定的要求，应用微库仑分析技术，采用计算机控制微库仑滴定的方法设计制造的最新产品，具有性能可靠、操作简易、稳定性好、便于安装等特点，适用于油品、化工产品的盐含量的测定。本仪器亦可用于重油、渣油、化工产品、各种工业用水及排放水中的盐含量的测定，同时还适用于上述各种样品中无机氯离子的测定，灵敏度为0.1ngNaCl/uL，测试结果符合国际通用方法的要求，及SY/T 0536标准中重复性和再现性的要求，是当前电脱盐工艺控制盐含量的理想仪器。

一、主要技术特点

1、采用微库仑分析原理，配置台式计算机，采用Windows操作平台，人机直接对话。

2、滴定池和过滤器件经特殊设计，操作方便、测试自动化、性能稳定可靠。

3、自主研发操作软件和测试软件，仪器测试准确，分析精度高、重复性好。

4、仪器检测范围广、检测灵敏度度高、适应性强。

5、测试样品少，每次仅需1g，测试时间快，每一试样上机测试时间约为5分钟。

二、主要技术参数及指标

1、滴定方式：        库仑滴定

2、终点检测方法：    通过指示—参考电极对仪器自动判别

3、显示单位：        ngNaCl/ul

4、检测灵敏度：      0.1ngNaCl/ul

5、测量范围：        盐含量(0.2～10000)ngNaCl/ul

6、滴定池容量：      145ml

7、测定时间：        小于5分钟/每样（不含样品处理）

8、环境温度：       （10～40）℃；

9、相对湿度：        不大于85%；

10、工作电源：       工作电源：AC 220V±10V，50Hz±0.5Hz；

11、整机功率：       300W

12、外形尺寸：       350mm×280mm×178mm

（主机，长×宽×高、不含计算机)。

13、仪器重量：       8kg（主机，不含计算机、打印机等）；

（仪器以实样为准）

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com