上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0308型 润滑油空气释放值试验器

本仪器是按照中华人民共和国行业标准SH/T 0308《润滑油空气释放值测定法》所规定的要求设计制造的，适用于按SH/T 0308标准规定的试验方法，测定润滑油分离雾沫空气的能力——测定液压油、汽轮机油等石油产品的空气释放值。本仪器可用于化工、电力、石油等行业测定液压油、汽轮机油等石油产品的空气释放值。

一、主要技术特点

1、采用高精度的数显控温仪和高精度温度传感器，控制水浴和空气浴的温度。

2、采用PID控温系统、自整定和四位双LED窗指示功能，数显温度，温度连续可调，控温迅速、响应快超调小、控温精度高。

3、配有计时器，自动计时，时间到自动切断气路。

4、采用磁力循环泵作为水浴循环搅拌装置，保证试管外部的水流自动循环。

二、主要技术参数及指标

1、水浴温度范围：      室温～99℃。

2、空气浴 温度范围：   室温～99℃

3、水浴控温精度：      ±1℃

4、空气控温精度：      ≤±5℃

5、水浴容积：          5L

6、环境温度：          10℃～30℃

7、相对湿度：          ≤85%

8、工作电源：          AC220V±10%  50Hz。

9、整机功率：          不大于1200W

10、外形尺寸：         630㎜×340㎜×590㎜（长×宽×高）

（不含左右气管、水管）

11、仪器重量：         20㎏

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com