上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-2430A 自动冰点试验器

本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T 2430《喷气燃料冰点测定法》、中华人民共和国石化行业标准SH/T 0090《发动机冷却液冰点测定法》规定的要求设计制造的，适用于按照两标准的方法做相应的冰点试验。

一、主要技术特点单位

1、本仪器工作冷槽为不锈钢制作，双层加热玻璃观察窗，采用先进的温度控制技术，最低温度可达-70℃，控温精度为±0.5℃，满足GB/T 2430、SH/T 0090标准规定的冰点试验要求。

2、自动判断冰点温度。

2、可分别用于喷气燃料、发动机冷却液及其浓缩液冰点等指标的测定，是一款多用途的冰点试验器。

3、仪器为台式结构，结构设计简洁，外形美观，使用方便，配套齐全。

本仪器最大的特点是：喷气燃料冰点和发动机冷却液冰点测试合二为一；自动搅拌试样，自动判断冰点温度，降温迅速，控温准确；全喷塑机箱，经久耐用。

二、主要技术参数及指标

1、 工作电源：  AC（220±10%）V、50Hz。

2、 工作冷槽：  不锈钢冷槽，多层内空式加温玻璃视窗。

3、 系统控制：  工业控制计算机

4、冰点范围：   -54℃～2℃。

5、冷槽控温：   -70℃℃～+50。

6、控温精度：   ±0.1℃。

7、制冷系统：   压缩制冷方式。

8、试样搅拌：   机械传动搅拌，(75±5)次/分钟。

9、环境温度：   ≤30℃。

10、相对湿度：   ≤85%。

11、整机功耗：  ≤2000W。

12、外形尺寸：  770㎜×480㎜×710㎜（长×宽×高）。

13、设备净重：  45kg

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com