上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-2430型 冰点试验器

本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T 2430《喷气燃料冰点测定法》、中华人民共和国石化行业标准SH/T 0090《发动机冷却液冰点测定法》规定的要求设计制造的，适用于按照两标准的方法做相应的冰点试验。

一、主要技术特点

1、本仪器采用先进的温度控制技术，最低温度可达-70℃，控温精度为±0.5℃，完全满足GB/T 2430、SH/T 0090标准规定的冰点试验要求。

2、选择不同的配置，可分别用于喷气燃料、发动机冷却液及其浓缩液冰点等指标的测定，是一款多用途的冰点试验器。

3、仪器为台式结构，冷槽采用杜瓦瓶的形式，设计简洁，外形美观，使用方便，配套齐全。

本仪器最大的特点是：喷气燃料冰点和发动机冷却液冰点测试合二为一；自动搅拌试样，降温迅速，控温准确；不锈钢台面和全喷塑机箱，经久耐用。

二、主要技术参数及指标

1、 工作电源：      AC（220±10%）V、50Hz。

2、 工作冷槽：      玻璃杜瓦瓶冷槽。

3、 冷槽控温：      +20℃～-70℃。

4、 控温精度：      ±0.5℃。

5、 浴液搅拌：      电机自动搅拌，功率6W，1200r/min。

6、 制冷系统：      新型制冷压缩机。

7、 试样搅拌：      电机自动搅拌，(60～80)次/分钟，连续可调。

8、 环境温度：      ≤30℃。

9、 相对湿度：      ≤85%。

10、整机功耗：      不大于2000W。

11、外形尺寸：      560㎜×550㎜×810㎜（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com