上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-3069萘结晶点试验器（新）

（2005标准）

本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T 3069.2—2005《萘结晶点的测定方法》规定的要求设计制造的，适用于分馏高温煤焦油所得的含萘馏分，经洗涤、精馏制得的精萘、工业萘中结晶点的测定。

一、主要技术特点

1、本仪器由试验浴、自动振动仪和电气控制箱三部分组成，台式结构，设计简洁，使用方便，完全符合GB/T 3069.2—2005标准。

2、本仪器试样在自动振动仪上呈45O、振幅100㎜，每分钟60次～70次的频率振动，振动、停止两工作状态可控。

3、本仪器配套齐全，结构合理，使用方便，购回仪器即可做萘结晶点的试验。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：    AC（220±10%）、50Hz。

2、加热装置：    电加热，功率600W。

3、控温范围：    室温～100℃。

4、控温精度：    ±1℃。

5、搅拌电机：    功率6W，转速 1200r/min。

6、振动仪：      电动振动，振幅100㎜，摇动频率（60～70）次/min。

7、环境温度：    室温～35℃。

8、相对湿度：    ≤85％。

9、外形尺寸：    恒温浴缸：Ф280㎜×470㎜（直径×高）；

振动仪：260㎜×150㎜×155㎜（长×宽×高）；

控制箱：270㎜×118㎜×135㎜（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com