上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0689N型 紫外荧光油品硫氮试验器

本仪器是根据中华人民共和国行业标准SH/T 0689－2000《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）》、SH/T 0657－2007《液态石油烃中痕量氮测定法 氧化燃烧和化学发光法》规定的要求设计制造的，适用于采用紫外荧光法测定总硫含量、化学发光法测定氮含量，可广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域，是目前国内先进的硫氮分析仪器。

一、主要技术特点

1、仪器集硫、氮含量测试于一体，而且既可测试固体、液体样品，也可测试气体样品，功能强，应用领域宽，是目前国内先进的硫、氮含量测试分析仪器。

2、配置台式计算机，采用Windows操作平台，人机直接对话，通过键盘操作可完成所有参数的设置和试验。

3、采用计算机控制技术，自动完成数据采集、处理、贮存和打印，测试的线性范围宽、抗干扰能力强、操作简便、结果稳定可靠。

4、采用进口的荧光激发源﹑膜干燥器﹑滤光片﹑金属封装式光电倍增管，测试的灵敏度高、快速、稳定、精度高、一致性好。

5、采用先进的温控系统，升温快速稳定、仪器寿命长，在全控温范围内控温精度可达±3℃，满足试验的要求。

二、主要技术参数及指标

1、测定方法：    紫外荧光法——测硫；化学发光法——测氮。

2、样品种类：    液体、固体和气体。

3、样品进样量：  固体：(1～20)mg；液体：(5～20)μL；气体：(1～25)mL。

4、测量范围：    (0.2～8000)mg/L（高浓度可稀释）。

5、测量精度：

| 样品浓度（ppm） | 进样体积（μL） | RSD（%） |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | 20 | 25 |
| 5 | 10 | 10 |
| 50 | 10 | 5 |
| 100 | 10 | 3 |
| ≥5000 | 10 | 3 |

6、控温范围：    室温～1050℃，控温精度：±3℃。

7、气源要求：    氧气：纯度 99.95%.

氩气：纯度 99.995%.

注：所用气体含水量须小于 5ppm！

8、环境温度      不高于30℃（需装有空调的实验室）。

9、相对湿度：    ≤85％。

10、工作电源：   AC 220V±22V；频率50Hz±0.5Hz；功率不小于2000W。

11、外形尺寸：   主机：305mm×460mm×400mm (长×宽×高)。

温控：550mm×460mm×400mm (长×宽×高)。注：均不含计算机

12、重量：       主机：15kg；温控：30kg。

（仪器以实样为准）

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com