上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-1884型 石油产品密度试验器（一体机）

本仪器是依据中华人民共和国标准GB/T 1884-2000《石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)》所规定的要求设计制造的，是本公司最新研制的液体石油产品密度试验器，适用于测定原油和液体石油产品的密度。

一、主要技术特点

1、本仪器采用一体机的形式，控制箱采用人性化设计，控制开关采用轻触键形式，设计新颖，结构紧凑，操作舒适，美观大方。

2、采用智能液晶显示温控仪，控温迅速，响应快，超调小，控温精度达±0.2℃。

3、采用硬质玻璃缸和电动搅拌装置，，试样观察清晰，浴缸内的温度均匀。

本仪器最大的特点是：配以500ml试管，可节约试样50%；采用轻触键和液晶显示屏，凸显仪器技术先进和高档；全喷塑处理，防腐性能优越，经久耐用。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：       AC（220±10％）V、50Hz。

2、浴缸容积：       Ф300㎜×340mm（直径×高）。

3、试管容量：       500ml。

4、加热功率：       700W，1000W。

5、温度控制器：

⑴ 控温范围：       （室温+5）℃～100℃。

⑵ 控温精度：       ±0.2℃。

⑶ 温度传感器：     工业铂电阻，其分度号为Pt100。

6、温度计：         分度值为0.2℃的全浸水银温度计。

7、外形尺寸：       560㎜×380㎜×580㎜（长×宽×高）。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过ISO9001认证，请认准商标放心选型定购！

地址：上海浦东新区金高路2131弄     网址：http://www.shangyi17.com

电话：17621554455(销售)   021-58201756(销售)

邮箱：yilinkexue@163.com